电导率仪所运用的电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率仪及其电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系，当它们的浓度较低时，电导率随着浓度的增大而增加，因此，电导率仪的指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
　　电导(G)是电阻(R)的倒数。因此当两个电极(通常为铂电极或铂黑电极)插入溶液中，可以测出两电极间的电阻R。根据欧姆定律，温度一定时，这个电阻值与电极间距L(cm)正比，与电极的截面积A(cm2)反比，即：
　　R=ρ×(L/A)
　　其中ρ为电阻率,是长1cm，截面积为1cm2导体的电阻，其大小决定于物质的本性。
　　据上式，导体的电导(G)可表示成下式：
　　G=1/R=(1/ρ)×(A/L)=K×(1/J)
　　其中，K=1/ρ称为电导率，J=L/A称为电极常数
　　电解质溶液电导率指相距1cm的两平行电极间充以1cm3溶液时所具有的电导。由上式可见，当已知电极常数(J)，并测出溶液电阻(R)或电导(G)时，即可求出电导率。